**16 января 2016 г.**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ С АГРЕГАТОМ**

**Покупателю:** вводите пожалуйста точные данные (*позвоните специалисту*), от этого зависит стоимость проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Географическое место расположение камеры | *г. Москва* |
| 2 | Назначение холодильной камеры | *хранение, замораживание* |
| 3 | Продукт | *мясо, молоко, капуста, медикаменты* |
| 4 | Температурный режим в камере, (°С) | *- 18* |
| 5 | Температура окружающей среды, (°С) | *- 30…+35* |
| 6 | Суточный оборот продукта, (тонн/сутки) | *1,5* |
| 7 | Общая масса продукта, (тонн) | *6* |
| 8 | Вид упаковки продукта | *мешки полиэтилен* |
| 9 | Температура загружаемого продукта, (°С) | *-5* |
| 10 | Конечная температура продукта, (°С) | *-* |
| 11 | Продолжительность охлаждения (час) | *8* |
| 12 | Внутренний объём помещения, камеры (м³) |  |
| 13 | Габаритные размеры камеры (м) | *длина: 5, ширина: 2,5, высота: 2,2* |
| 14 | Толщина и материал стен (мм) | *кирпич 300* |
| 15 | Толщина и материал пола (мм) | *ППУ 80* |
| 16 | Время открытия дверей (час.) | *3* |
| 17 | Дверные шторки | *силикон* |
| 18 | Количество работников в камере | *2* |
| 19 | Наличие и вес подъёмно-транспортных средств (ед/кг) | *штабелер 1/ 100 кг* |
| 20 | Вентиляция в камере | *нет* |
| 21 | Освещение (кВт) | *0,4* |
| 22 | **Размещение холодильного агрегата** | *на улице* |
| 23 | Удаленность холодильного агрегата от камеры (м) | *15* |
| 24 | Расположение конденсатора | *выносной 10 метров или на раме агрегата* |
| 25 | Расположение блока управления температурой | *в кабинете зав. складом* |
| 26 | Расположение силового щита (агрегат) | *на раме* |
| ***Дополнительная информация:*** | | |

**СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| Ф.И.О. |  |
| Должность |  |
| Контактный телефон |  |
| E-mail |  |
| web |  |

**Отправьте пожалуйста этот документ на E-mail:** <info@msk-holod.ru>